GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

| 1. Tên thiết bị: Instrument | washing machine | 8. Số giấy chứng nhận: Certificate No. | 000003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Nhà sản xuất: Manufacturer | Rusia | 9. Ngày hiệu chuẩn: Calibration Date | 19.06.2026 |
| 3. Kiểu: Model | – | 10. Ngày hiệu chuẩn tiếp theo: Re-calibration Date | 12.01.2008 |
| 4. ID: | H.04 |  | – |
| 5. Số sản xuất: SN | – |  | – |
| 6. Tên khách hàng: Customer | Mai Hoàng Anh |  |  |
| 7. Địa chỉ: Address | 72, đường Ra Ga, Phường Bình Chánh, TP.HCM |  |  |

| 11. Quy trình hiệu chuẩn: Calibration Procedure | LAB-F-01, LAB-T-02 | 12. Tiêu chuẩn tham chiếu: Reference Standard | ISO 6330 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Nơi hiệu chuẩn: Place of Calibration | Mai Hoàng Anh 72, đường Ra Ga, Phường Bình Chánh, TP.HCM |  |  |
| 15. Môi trường hiệu chuẩn: Calibration Environment | + Nhiệt độ: Temperature | [25 ± 2] °C | + Độ ẩm: Humidity |
|  |  |  | [63 ± 5] %RH |
| Người soát xét Reviewed by |  |  | Giám đốc Director |
| Lê Cảnh Nhật Quang |  |  | Lưu Ngọc Thống |

Số giấy chứng nhận / Certificate No.: 000003

16. Kết quả hiệu chuẩn / Calibration Results:

| Thông số Parameters | Điểm hiệu chuẩn Calibration Points | Giá trị đo được As Found Value | Độ KĐBĐ Uncertainty | Dung sai Tolerance | Sự phù hợp Conformity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature | 30 | 55 / 53.3 / 60 | 0.3 | ± 3 | A |
| Temperature | 40 | – | 0.3 | ± 3 | A |
| Temperature | 50 | – | 0.3 | ± 3 | A |
| nhiệt độ | – | – | – | – | A |

17. Thông tin khác / Other information:

17.1 Độ không đảm bảo đo / Uncertainty:

Độ không đảm bảo đo là độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k=2, phân bố chuẩn tương đương với 95% độ tin cậy.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

17.2 Công bố về sự phù hợp / Statements of conformity:

+ A: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo nằm trong giới hạn cho phép. Within tolerance.

+ B: Kết quả đo nằm ngoài giới hạn cho phép. Out of tolerance.

+ C: Kết quả đo có thể nằm ngoài giới hạn. Không có kết luận. May be out of tolerance. No conclusion.

+ D: Tiêu chuẩn kỹ thuật không quy định dung sai. No tolerance stated.

www.labmaster.vn  |  Textile – Footwear – Children Products Safety Tester